## Arkusz1
lp | nr pomieszczenia | rodzaj pomieszczenia | powierzchnia m2 | rodzaj lampy | szt. | montaż czujnika ruchu | uwagi
1 | 101 | magazyn | 146.22 | IH-oprawa przemysłowa Batertech 032MIP65 | 11 | tak | regały przesuwne
|  |  |  | AW/IH-oprawa przemysłowa Batertech 032MIP65 | 4
2 | 102 | magazyn | 54.69 | IH-oprawa przemysłowa Batertech 032MIP65 | 6 |  | regały przesuwne
3 | 103 | fumigacja | 22.56 | IH-oprawa przemysłowa Batertech 032MIP65 | 4
4 | 104 | magazyn | 13.55 | IH-oprawa przemysłowa Batertech 032MIP65 | 2 |  | regały przesuwne
5 | 105 | magazyn | 10.56 | IH-oprawa przemysłowa Batertech 032MIP65 | 2 |  | regały przesuwne
6 | 106 | śluza magazyn | 31.44 | IH-oprawa przemysłowa Batertech 032MIP65 | 2 | tak
|  |  |  | AW/IH-oprawa przemysłowa Batertech 032MIP65 | 2
7 | 107 | śluza magazyn | 28.38 | IH-oprawa przemysłowa Batertech 032MIP65 | 3 | tak
|  |  |  | AW/IH-oprawa przemysłowa Batertech 032MIP65 | 1
8 | 108 | magazyn | 22.38 | IH-oprawa przemysłowa Batertech 032MIP65 | 4 |  | regały przesuwne
9 | 109 | magazyn | 14.71 | IH-oprawa przemysłowa Batertech 032MIP65 | 2 |  | regały przesuwne
10 | 110 | czyszczenie akt | 14.49 | IH-oprawa przemysłowa Batertech 032MIP65 | 2
11 | 111 | archiwum zakładowe | 14.27 | IH-oprawa przemysłowa Batertech 032MIP65 | 1 |  | regały przesuwne
12 | 112 | magazyn | 15.37 | IH-oprawa przemysłowa Batertech 032MIP65 | 2 |  | regały przesuwne
13 | 113 | czytelnia | 64.99 | A-LUG Light Factory oprawa 600x600 z miękkim światłem 2/55W | 15 |  | sufit podwieszany
|  |  |  | AW - OWA FL LED 0006-PL-AR-3W-AT-1h-NM-TS-CW-L040-9016-RND | 1
14 | 114 | rozdzielnia, ups | 6.57 | 3 - oprawa Batertech 022M - do sufitów podwieszanych 2x18W | 2 |  | sufit podwieszany
15 | 115 | socjalne | 7.02 | 3 - oprawa Batertech 022M - do sufitów podwieszanych 2x18W | 2 |  | sufit podwieszany
16 | 116 | śluza windy | 20.83 | D-oprawa przemysłowa Batertech 032MIP65 | 2 | tak
|  |  |  | AW/D - oprawa przemysłowa Batertech 032MIP65 | 2
17 | 117 | toalety | 4.34 | 3 - oprawa Batertech 022M - do sufitów podwieszanych 2x18W | 2 | tak | sufit podwieszany, pomieszczenie podzielone na 2 części
18 | 118 | toalety | 5.16 | 3 - oprawa Batertech 022M - do sufitów podwieszanych 2x18W | 2 | tak | sufit podwieszany
19 | 119 | magazynek | 4.64 | 3 - oprawa Batertech 022M - do sufitów podwieszanych 2x18W | 2 |  | sufit podwieszany
20 | 120 | toalety | 7.37 | 3 - oprawa Batertech 022M - do sufitów podwieszanych 2x18W | 3 | tak | sufit, podwieszany, pomieszczenie podzielone na 3 części
21 | 121 | klatka schodowa | 32.17 | AW/C - oprawa natynkowa ALFA 4x14W z mlecznym kloszem | 3
22 | 122 | węzeł cieplny | 12.52 | IH-oprawa przemysłowa Batertech 032MIP65 | 2
23 | 123 | sala konferencyjna | 36.87 | A-LUG Light Factory oprawa 600x600 z miękkim światłem 2/55W | 9 |  | sufit podwieszany
|  |  |  | AW - OWA FL LED 0006-PL-AR-3W-AT-1h-NM-TS-CW-L040-9016-RND | 1
24 | 124 | sala wystawowa | 22 | A-LUG Light Factory oprawa 600x600 z miękkim światłem 2/55W | 6 |  | sufit podwieszany
|  |  |  | AW - OWA FL LED 0006-PL-AR-3W-AT-1h-NM-TS-CW-L040-9016-RND | 1
25 | 125 | hol | 61.53 | 3 - oprawa Batertech 022M - do sufitów podwieszanych 2x18W | 5 |  | sufit podwieszany
|  |  |  | AW/3 - oprawa Batertech 022M - do sufitów podwieszanych 2x18W | 4
26 | 126 | szatnia | 8.15 | B - LUG Light Factory oprawa 600x600 z rastrem 4x18W | 3 |  | sufit podwieszany
27 | 127 | pomieszczenie pracy | 9.72 | A-LUG Light Factory oprawa 600x600 z miękkim światłem 2/55W | 2 |  | sufit podwieszany
28 | 128 | wiatrołap | 6.14 | A-LUG Light Factory oprawa 600x600 z miękkim światłem 2/55W | 2 |  | sufit podwieszany
|  |  |  | J-oprawa kierunkowa Tiger | 1
29 | 201 | magazyn | 418.11 | IH-oprawa przemysłowa Batertech 032MIP65 | 52 | tak | regały przesuwne
|  |  |  | AW/IH-oprawa przemysłowa Batertech 032MIP65 | 4
30 | 202 | pomieszczenie pracy | 8.39 | A-LUG Light Factory oprawa 600x600 z miękkim światłem 2/55W | 3 |  | sufit podwieszany
31 | 203 | socjalne | 22.43 | A-LUG Light Factory oprawa 600x600 z miękkim światłem 2/55W | 6 |  | sufit podwieszany
32 | 204 | pomieszczenie pracy | 17.83 | A-LUG Light Factory oprawa 600x600 z miękkim światłem 2/55W | 6 |  | sufit podwieszany
33 | 205 | szatnia | 10 | A-LUG Light Factory oprawa 600x600 z miękkim światłem 2/55W | 2 |  | sufit podwieszany
34 | 206 | pomieszczenie pracy | 16.96 | A-LUG Light Factory oprawa 600x600 z miękkim światłem 2/55W | 4 |  | sufit podwieszany
35 | 207 | pomieszczenie pracy | 19.17 | A-LUG Light Factory oprawa 600x600 z miękkim światłem 2/55W | 6 |  | sufit podwieszany
36 | 208 | pomieszczenie pracy | 16.53 | A-LUG Light Factory oprawa 600x600 z miękkim światłem 2/55W | 4 |  | sufit podwieszany
37 | 209 | pomieszczenie pracy | 16.88 | A-LUG Light Factory oprawa 600x600 z miękkim światłem 2/55W | 4 |  | sufit podwieszany
38 | 210 | pomieszczenie pracy | 11.83 | A-LUG Light Factory oprawa 600x600 z miękkim światłem 2/55W | 3 |  | sufit podwieszany
39 | 211 | pomieszczenie pracy | 10.92 | A-LUG Light Factory oprawa 600x600 z miękkim światłem 2/55W | 3 |  | sufit podwieszany
40 | 212 | pomieszczenie pracy | 12.01 | A-LUG Light Factory oprawa 600x600 z miękkim światłem 2/55W | 3 |  | sufit podwieszany
41 | 213 | pomieszczenie pracy | 9.57 | A-LUG Light Factory oprawa 600x600 z miękkim światłem 2/55W | 3 |  | sufit podwieszany
42 | 214 | śluza windy | 20.82 | D-oprawa przemysłowa Batertech 032MIP65 | 2 | tak
|  |  |  | AW/D - oprawa przemysłowa Batertech 032MIP65 | 2
43 | 215 | serwerownia | 9.48 | A-LUG Light Factory oprawa 600x600 z miękkim światłem 2/55W | 2 |  | sufit podwieszany
44 | 216 | toalety | 6.74 | 3 - oprawa Batertech 022M - do sufitów podwieszanych 2x18W | 3 | tak | sufit podwieszany, pomieszczenie podzielone na 2 części
45 | 217 | toalety | 6.7 | 3 - oprawa Batertech 022M - do sufitów podwieszanych 2x18W | 3 | tak | sufit podwieszany, pomieszczenie podzielone na 3 części
46 | 218 | klatka schodowa | 33.65 | AW/C Oprawa natynkowa RUBIN LOOK LED COMPACT 3000 PLX LX E IP20 34 1C AT 840 | 2
47 | 219 | korytarz | 56.78 | 3 - oprawa Batertech 022M - do sufitów podwieszanych 2x18W | 8 |  | sufit podwieszany
|  |  |  | AW/3 - oprawa Batertech 022M - do sufitów podwieszanych 2x18W | 5
48 | 301 | magazyn | 418.11 | IH-oprawa przemysłowa Batertech 032MIP65 | 52 | tak | regały przesuwne
|  |  |  | AW/IH-oprawa przemysłowa Batertech 032MIP65 | 4
49 | 302 | śluza windy | 20.32 | D-oprawa przemysłowa Batertech 032MIP65 | 2 | tak
|  |  |  | AW/D - oprawa przemysłowa Batertech 032MIP65 | 2
50 | 303 | magazynek | 7.97 | A-LUG Light Factory oprawa 600x600 z miękkim światłem 2/55W | 2 |  | sufit podwieszany, regały przesuwne
51 | 304 | pomieszczenie pracy | 12.05 | A-LUG Light Factory oprawa 600x600 z miękkim światłem 2/55W | 4 |  | sufit podwieszany
52 | 305 | pomieszczenie pracy | 16.88 | A-LUG Light Factory oprawa 600x600 z miękkim światłem 2/55W | 4 |  | sufit podwieszany
53 | 306 | pomieszczenie pracy | 29.55 | A-LUG Light Factory oprawa 600x600 z miękkim światłem 2/55W | 8 |  | sufit podwieszany
54 | 307 | pomieszczenie pracy | 21.32 | A-LUG Light Factory oprawa 600x600 z miękkim światłem 2/55W | 6 |  | sufit podwieszany
55 | 308 | pomieszczenie pracy | 24.84 | A-LUG Light Factory oprawa 600x600 z miękkim światłem 2/55W | 7 |  | sufit podwieszany
56 | 309 | pomieszczenie pracy | 11.01 | A-LUG Light Factory oprawa 600x600 z miękkim światłem 2/55W | 3 |  | sufit podwieszany
57 | 310 | biblioteka | 25.04 | A-LUG Light Factory oprawa 600x600 z miękkim światłem 2/55W | 6 |  | sufit podwieszany, regały przesuwne
58 | 311 | k. tajna | 1.72 | A-LUG Light Factory oprawa 600x600 z miękkim światłem 2/55W | 1 |  | sufit podwieszany
59 | 312 | k. tajna | 6.08 | A-LUG Light Factory oprawa 600x600 z miękkim światłem 2/55W | 2 |  | sufit podwieszany
60 | 313 | pomieszczenie pracy | 10.22 | A-LUG Light Factory oprawa 600x600 z miękkim światłem 2/55W | 3 |  | sufit podwieszany
61 | 314 | pomieszczenie pracy | 12.22 | A-LUG Light Factory oprawa 600x600 z miękkim światłem 2/55W | 3 |  | sufit podwieszany
62 | 315 | pomieszczenie pracy | 8.26 | A-LUG Light Factory oprawa 600x600 z miękkim światłem 2/55W | 3 |  | sufit podwieszany
63 | 316 | korytarz | 50.73 | 3 - oprawa Batertech 022M - do sufitów podwieszanych 2x18W | 8 |  | sufit podwieszany
|  |  |  | AW/3 - oprawa Batertech 022M - do sufitów podwieszanych 2x18W | 5
64 | 317 | klatka schodowa | 35.77 | AW/C - oprawa natynkowa ALFA 4x14W z mlecznym kloszem | 3
65 | 318 | toalety | 6.7 | 3 - oprawa Batertech 022M - do sufitów podwieszanych 2x18W | 3 | tak | sufit podwieszany, pomieszczenie podzielone na 3 części
66 | 319 | toalety | 4.59 | 3 - oprawa Batertech 022M - do sufitów podwieszanych 2x18W | 2 | tak | sufit podwieszany, pomieszczenie podzielone na 2 części
67 | 320 | odkurzacz | 1.94 | 3 - oprawa Batertech 022M - do sufitów podwieszanych 2x18W | 1 |  | sufit podwieszany
68 | Poddasze |  |  | IH-oprawa przemysłowa Batertech 032MIP65 | 7
69 | Zewnętrzne |  |  | Naświetlacze zewnętrzne 250W | 9
|  |  | Magazyny, poddasze | IH-oprawa przemysłowa Batertech 032MIP65 | 154
|  |  |  | AW/IH-oprawa przemysłowa Batertech 032MIP65 | 15
|  |  |  | D-oprawa przemysłowa Batertech 032MIP65 | 6
|  |  |  | AW/D - oprawa przemysłowa Batertech 032MIP65 | 6
|  |  | Część biurowa | A-LUG Light Factory oprawa 600x600 z miękkim światłem 2/55W | 135
|  |  |  | B - LUG Light Factory oprawa 600x600 z rastrem 4x18W | 3
|  |  |  | AW - OWA FL LED 0006-PL-AR-3W-AT-1h-NM-TS-CW-L040-9016-RND | 3
|  |  |  | J-oprawa kierunkowa Tiger | 1
|  |  | Toalety, korytarze | 3 - oprawa Batertech 022M - do sufitów podwieszanych 2x18W | 46
|  |  |  | AW/3 - oprawa Batertech 022M - do sufitów podwieszanych 2x18W | 14
|  |  | Klatka schodowa | AW/C - oprawa natynkowa ALFA 4x14W z mlecznym kloszem | 6
|  |  |  | AW/C Oprawa natynkowa RUBIN LOOK LED COMPACT 3000 PLX LX E IP20 34 1C AT 840 | 2
|  |  | Zewnętrzne | Naświetlacze zewnętrzne 250W | 9
|  |  |  | Razem | 400