## Arkusz1
lp | nr pomieszczenia | rodzaj pomieszczenia | powierzchnia m2 | rodzaj aktualnie zamontowanej lampy | szt. | moc aktualnie zamontowanej lampy | wymagany montaż czujnika ruchu | uwagi
1 | 113 | czytelnia | 64.99 | Oprawa LUG Light Factory 600x600 z miękkim światłem 2/55W | 15 | 2x55W |  | sufit podwieszany
|  |  |  | Oświetlenie awaryjne OWA FL LED 0006-PL-AR-3W-AT-1h-NM-TS-CW-L040-9016-RND | 2 | LED 3W
2 | 114 | rozdzielnia, ups | 6.57 | Oprawa Batertech 022M do sufitów podwieszanych 2/18W | 2 | 2x18W |  | sufit podwieszany
3 | 115 | socjalne | 7.02 | Oprawa Batertech 022M do sufitów podwieszanych 2/18W | 2 | 2x18W |  | sufit podwieszany
4 | 116 | śluza windy | 20.83 | Oprawa przemysłowa Batertech 032MIP65 2/18W | 2 | 2x18W | tak
|  |  |  | Oświetlenie awaryjne oprawa przemysłowa Batertech 032MIP65 2/28 | 2 | 2x28W
5 | 117 | toalety | 4.34 | Oprawa Batertech 022M do sufitów podwieszanych 2/18W | 2 | 2x18W | tak | sufit podwieszany, pomieszczenie podzielone na 2 części
6 | 118 | toalety | 5.16 | Oprawa Batertech 022M do sufitów podwieszanych 2/18W | 2 | 2x18W | tak | sufit podwieszany
7 | 119 | magazynek | 4.64 | Oprawa Batertech 022M do sufitów podwieszanych 2/18W | 2 | 2x18W |  | sufit podwieszany
8 | 120 | toalety | 7.37 | Oprawa Batertech 022M do sufitów podwieszanych 2/18W | 3 | 2x18W | tak | sufit, podwieszany, pomieszczenie podzielone na 3 części
9 | 121 | klatka schodowa | 32.17 | Oświetlenie awaryjne oprawa natynkowa ALFA 4/14W z mlecznym kloszem | 3 | 4x14W
10 | 122 | węzeł cieplny | 12.52 | Oprawa przemysłowa Batertech 032MIP65 2/58W | 2 | 2x58W
11 | 123 | sala konferencyjna | 36.87 | Oprawa LUG Light Factory 600x600 z miękkim światłem 2/55W | 9 | 2x55W |  | sufit podwieszany
|  |  |  | Oświetlenie awaryjne OWA FL LED 0006-PL-AR-3W-AT-1h-NM-TS-CW-L040-9016-RND | 1 | LED 3W
12 | 124 | sala wystawowa | 22 | Oprawa LUG Light Factory 600x600 z miękkim światłem 2/55W | 6 | 2x55W |  | sufit podwieszany
|  |  |  | Oświetlenie awaryjne OWA FL LED 0006-PL-AR-3W-AT-1h-NM-TS-CW-L040-9016-RND | 1 | LED 3W
13 | 125 | hol | 61.53 | Oprawa Batertech 022M do sufitów podwieszanych 2/18W | 5 | 2x18W |  | sufit podwieszany
|  |  |  | Oświetlenie awaryjne oprawa Batertech 022M - do sufitów podwieszanych 2/18W | 4 | 2x18W
14 | 126 | szatnia | 8.15 | Oprawa LUG Light Factory 600x600 z rastrem 4/18W | 3 | 4x18W | tak | sufit podwieszany
15 | 127 | pomieszczenie pracy | 9.72 | Oprawa LUG Light Factory 600x600 z miękkim światłem 2/55W | 2 | 2x55W |  | sufit podwieszany
16 | 128 | wiatrołap | 6.14 | Oprawa LUG Light Factory 600x600 z miękkim światłem 2/55W | 2 | 2x55W |  | sufit podwieszany
|  |  |  | Oprawa kierunkowa Tiger | 1 | LED 8W
17 | 202 | pomieszczenie pracy | 8.39 | Oprawa LUG Light Factory 600x600 z miękkim światłem 2/55W | 3 | 2x55W |  | sufit podwieszany
18 | 203 | socjalne | 22.43 | Oprawa LUG Light Factory 600x600 z miękkim światłem 2/55W | 6 | 2x55W |  | sufit podwieszany
19 | 204 | pomieszczenie pracy | 17.83 | Oprawa LUG Light Factory 600x600 z miękkim światłem 2/55W | 6 | 2x55W |  | sufit podwieszany
20 | 205 | szatnia | 10 | Oprawa LUG Light Factory 600x600 z miękkim światłem 2/55W | 2 | 2x55W |  | sufit podwieszany
21 | 206 | pomieszczenie pracy | 16.96 | Oprawa LUG Light Factory 600x600 z miękkim światłem 2/55W | 4 | 2x55W |  | sufit podwieszany
22 | 207 | pomieszczenie pracy | 19.17 | Oprawa LUG Light Factory 600x600 z miękkim światłem 2/55W | 6 | 2x55W |  | sufit podwieszany
23 | 208 | pomieszczenie pracy | 16.53 | Oprawa LUG Light Factory 600x600 z miękkim światłem 2/55W | 4 | 2x55W |  | sufit podwieszany
24 | 209 | pomieszczenie pracy | 16.88 | Oprawa LUG Light Factory 600x600 z miękkim światłem 2/55W | 4 | 2x55W |  | sufit podwieszany
25 | 210 | pomieszczenie pracy | 11.83 | Oprawa LUG Light Factory 600x600 z miękkim światłem 2/55W | 3 | 2x55W |  | sufit podwieszany
26 | 211 | pomieszczenie pracy | 10.92 | Oprawa LUG Light Factory 600x600 z miękkim światłem 2/55W | 3 | 2x55W |  | sufit podwieszany
27 | 212 | pomieszczenie pracy | 12.01 | Oprawa LUG Light Factory 600x600 z miękkim światłem 2/55W | 3 | 2x55W |  | sufit podwieszany
28 | 213 | pomieszczenie pracy | 9.57 | Oprawa LUG Light Factory 600x600 z miękkim światłem 2/55W | 3 | 2x55W |  | sufit podwieszany
29 | 214 | śluza windy | 20.82 | Oprawa przemysłowa Batertech 032MIP65 2/18W | 2 | 2x28W | tak
|  |  |  | Oświetlenie awaryjne oprawa przemysłowa Batertech 032MIP65 2/28 | 2 | 2x28W
30 | 215 | serwerownia | 9.48 | Oprawa LUG Light Factory 600x600 z miękkim światłem 2/55W | 2 | 2x55W |  | sufit podwieszany
31 | 216 | toalety | 6.74 | Oprawa Batertech 022M do sufitów podwieszanych 2/18W | 3 | 2x18W | tak | sufit podwieszany, pomieszczenie podzielone na 2 części
32 | 217 | toalety | 6.7 | Oprawa Batertech 022M do sufitów podwieszanych 2/18W | 3 | 2x18W | tak | sufit podwieszany, pomieszczenie podzielone na 3 części
33 | 218 | klatka schodowa | 33.65 | Oświetlenie awaryjne RUBIN LOOK LED COMPACT 3000 PLX LX E IP20 34 1C AT 840 oprawa natynkowa | 2 | 34W
34 | 219 | korytarz | 56.78 | Oprawa Batertech 022M do sufitów podwieszanych 2/18W | 8 | 2x18W |  | sufit podwieszany
|  |  |  | Oświetlenie awaryjne oprawa Batertech 022M - do sufitów podwieszanych 2/18W | 5 | 2x18W
35 | 302 | śluza windy | 20.32 | Oprawa przemysłowa Batertech 032MIP65 2/18W | 2 | 2x28W | tak
|  |  |  | Oświetlenie awaryjne oprawa przemysłowa Batertech 032MIP65 2/28 | 2 | 2x28W
36 | 303 | magazynek | 7.97 | Oprawa LUG Light Factory 600x600 z miękkim światłem 2/55W | 2 | 2x55W |  | sufit podwieszany, regały przesuwne
37 | 304 | pomieszczenie pracy | 12.05 | Oprawa LUG Light Factory 600x600 z miękkim światłem 2/55W | 4 | 2x55W |  | sufit podwieszany
38 | 305 | pomieszczenie pracy | 16.88 | Oprawa LUG Light Factory 600x600 z miękkim światłem 2/55W | 4 | 2x55W |  | sufit podwieszany
39 | 306 | pomieszczenie pracy | 29.55 | Oprawa LUG Light Factory 600x600 z miękkim światłem 2/55W | 8 | 2x55W |  | sufit podwieszany
40 | 307 | pomieszczenie pracy | 21.32 | Oprawa LUG Light Factory 600x600 z miękkim światłem 2/55W | 6 | 2x55W |  | sufit podwieszany
41 | 308 | pomieszczenie pracy | 24.84 | Oprawa LUG Light Factory 600x600 z miękkim światłem 2/55W | 7 | 2x55W |  | sufit podwieszany
42 | 309 | pomieszczenie pracy | 11.01 | Oprawa LUG Light Factory 600x600 z miękkim światłem 2/55W | 3 | 2x55W |  | sufit podwieszany
43 | 310 | biblioteka | 25.04 | Oprawa LUG Light Factory 600x600 z miękkim światłem 2/55W | 6 | 2x55W |  | sufit podwieszany, regały przesuwne
44 | 311 | pomieszczenie pracy | 1.72 | Oprawa LUG Light Factory 600x600 z miękkim światłem 2/55W | 1 | 2x55W |  | sufit podwieszany
45 | 312 | pomieszczenie pracy | 6.08 | Oprawa LUG Light Factory 600x600 z miękkim światłem 2/55W | 2 | 2x55W |  | sufit podwieszany
46 | 313 | pomieszczenie pracy | 10.22 | Oprawa LUG Light Factory 600x600 z miękkim światłem 2/55W | 3 | 2x55W |  | sufit podwieszany
47 | 314 | pomieszczenie pracy | 12.22 | Oprawa LUG Light Factory 600x600 z miękkim światłem 2/55W | 3 | 2x55W |  | sufit podwieszany
48 | 315 | pomieszczenie pracy | 8.26 | Oprawa LUG Light Factory 600x600 z miękkim światłem 2/55W | 3 | 2x55W |  | sufit podwieszany
49 | 316 | korytarz | 50.73 | Oprawa Batertech 022M do sufitów podwieszanych 2/18W | 8 | 2x18W |  | sufit podwieszany
|  |  |  | Oświetlenie awaryjne oprawa Batertech 022M - do sufitów podwieszanych 2/18W | 5 | 2x18W
50 | 317 | klatka schodowa | 35.77 | Oświetlenie awaryjne oprawa natynkowa ALFA 4/14W z mlecznym kloszem | 3 | 4x14W
51 | 318 | toalety | 6.7 | Oprawa Batertech 022M do sufitów podwieszanych 2/18W | 3 | 2x18W | tak | sufit podwieszany, pomieszczenie podzielone na 3 części
52 | 319 | toalety | 4.59 | Oprawa Batertech 022M do sufitów podwieszanych 2/18W | 2 | 2x18W | tak | sufit podwieszany, pomieszczenie podzielone na 2 części
53 | 320 | odkurzacz | 1.94 | Oprawa Batertech 022M do sufitów podwieszanych 2/18W | 1 | 2x18W |  | sufit podwieszany
54 | Poddasze |  |  | Oprawa przemysłowa Batertech 032MIP65 2/58W | 7 | 2x58W
55 | Zewnętrzne |  |  | Naświetlacze zewnętrzne 250W | 9 | 250W
241
|  |  | Poddasze, śluzy | Oprawa przemysłowa Batertech 032MIP65 2/58W | 9
|  |  |  | Oprawa przemysłowa Batertech 032MIP65 2/18W | 6
|  |  |  | Oświetlenie awaryjne oprawa przemysłowa Batertech 032MIP65 2/28 | 6
|  |  | Część biurowa | Oprawa LUG Light Factory 600x600 z miękkim światłem 2/55W | 135
|  |  |  | Oprawa LUG Light Factory 600x600 z rastrem 4/18W | 3
|  |  |  | Oświetlenie awaryjne OWA FL LED 0006-PL-AR-3W-AT-1h-NM-TS-CW-L040-9016-RND | 4
|  |  |  | Oprawa kierunkowa Tiger | 1
|  |  | Toalety, korytarze | Oprawa Batertech 022M do sufitów podwieszanych 2/18W | 46
|  |  |  | Oświetlenie awaryjne oprawa Batertech 022M - do sufitów podwieszanych 2/18W | 14
|  |  | Klatka schodowa | Oświetlenie awaryjne oprawa natynkowa ALFA 4/14W z mlecznym kloszem | 6
|  |  |  | Oświetlenie awaryjne RUBIN LOOK LED COMPACT 3000 PLX LX E IP20 34 1C AT 840 oprawa natynkowa | 2
|  |  | Zewnętrzne | Naświetlacze zewnętrzne 250W | 9
|  |  |  | Razem | 241