DAG.222.23.2025

............................................................................

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

| Nazwa Wykonawcy: |  |
| --- | --- |
| Adres: |  |
| Miejscowość: |  |
| Ulica: |  |
| Kod pocztowy: |  |
| Telefon: |  |
| Fax: |  |
| e-mail: |  |
| NIP: |  |
| REGON: |  |
| Nr konta bankowego, na które będzie kierowane wynagrodzenie dla Wykonawcy, w przypadku podpisania umowy (zlecenia) |  |

Archiwum Państwowe

w Zielonej Górze

Aleja Wojska Polskiego 67 a

65- 762 Zielona Góra

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe znak: DAG.222.23.2025, z dnia 18.09.2025 r. na przebudowę oświetlenia wewnątrz i na zewnątrz budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze – do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

Ja/My, niżej podpisany/i .............................................................................................................

.....................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz: ............................................................................................  .....................................................................................................................................................

OFERUJEMY WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO ZAKRESEM GWARANTOWANYM ZA WARTOŚĆ:

| Wartość netto zł | Stawka % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| zł | % | zł | zł |
| Słownie brutto: |  |  |  |

- Oferujemy instalację następujących opraw oświetleniowych i czujników ruchu, oświadczając jednocześnie, że spełniają wymagane prawem i aktami normatywnymi parametry z uwzględnieniem specyfiki pomieszczeń i obszarów oświetlanych w i obrębie budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze opisanych w załączniku 1a do zapytania ofertowego (należy wypełnić kolumnę 3):

| Obecnie zainstalowana oprawa (1) | Ilość [szt.] (2) | Oferowana oprawa (3) |
| --- | --- | --- |
| Oprawa przemysłowa Batertech 032MIP65 2/58W | 9 |  |
| Oprawa przemysłowa Batertech 032MIP65 2/18W | 6 |  |
| Oświetlenie awaryjne oprawa przemysłowa Batertech 032MIP65 2/28 | 6 |  |
| Oprawa LUG Light Factory 600x600 z miękkim światłem 2/55W | 135 |  |
| Oprawa LUG Light Factory 600x600 z rastrem 4/18W | 3 |  |
| Oświetlenie awaryjne OWA FL LED 0006-PL-AR-3W-AT-1h-NM-TS-CW-L040-9016-RND | 4 |  |
| Oprawa kierunkowa Tiger | 1 |  |
| Oprawa Batertech 022M do sufitów podwieszanych 2/18W | 46 |  |
| Oświetlenie awaryjne oprawa Batertech 022M do sufitów podwieszanych 2/18W | 14 |  |
| Oświetlenie awaryjne ALFA 4/14W z mlecznym kloszem oprawa natynkowa | 6 |  |
| Oświetlenie awaryjne RUBIN LOOK LED COMPACT 3000 PLX LX E IP20 34 1C AT 840 oprawa natynkowa | 2 |  |
| Naświetlacze zewnętrzne 250W | 9 |  |

Modele czujników ruchu (należy wpisać słownie):

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

OFERUJEMY WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO PRAWEM OPCJI ZA ŁĄCZNĄ WARTOŚĆ:

| Wartość netto zł | Stawka % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| zł | % | zł | zł |
| Słownie brutto: |  |  |  |

w tym za:

- Realizację zakresu objętego prawem opcji w zapytaniu ofertowym DAG.222.23.2025, poprzez, m.in. demontaż aktualnie zamontowanej w budynku archiwum oprawy świetlnej, dostawę i montaż nowej oprawy oświetleniowej według rodzajów i ilości opraw wskazanych w kolumnach 7 i 8 za wartości wskazane w kolumnie 9 dla poszczególnych pozycji za 1 szt. (należy wypełnić kolumny 8, 9,10)

| Nr i rodzaj pomieszczenia (4) | Powierzchnia (5) | Rodzaj aktualnie zamontowanej oprawy (6) | Ilość (7) | Rodzaj proponowanej przez Wykonawcę oprawy (8) | Cena za 1 sztukę (9) | Razem (10) (kol. 7x9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 Magazyn | 146,22 m2 | Oprawa przemysłowa Batertech 032MIP65 2/58W | 11 |  |  |  |
|  |  | Oświetlenie awaryjne oprawa przemysłowa Batertech 032MIP65 2/58W | 4 |  |  |  |
| 102 Magazyn | 54,69 m2 | Oprawa przemysłowa Batertech 032MIP65 2/58W | 6 |  |  |  |
| 103 Magazyn | 22,56 m2 | Oprawa przemysłowa Batertech 032MIP65 2/58W | 4 |  |  |  |
| 104 Magazyn | 13,55 m2 | Oprawa przemysłowa Batertech 032MIP65 2/58W | 2 |  |  |  |
| 105 Magazyn | 10,56 m2 | Oprawa przemysłowa Batertech 032MIP65 2/58W | 2 |  |  |  |
| 106 Śluza magazyn | 31,44 m2 | Oprawa przemysłowa Batertech 032MIP65 1/58W | 2 |  |  |  |
|  |  | Oświetlenie awaryjne oprawa przemysłowa Batertech 032MIP65 1/58W | 2 |  |  |  |
| 107 Śluza magazyn | 28,38 m2 | Oprawa przemysłowa Batertech 032MIP65 1/58W | 3 |  |  |  |
|  |  | Oświetlenie awaryjne oprawa przemysłowa Batertech 032MIP65 1/58W | 1 |  |  |  |
| 108 Magazyn | 22,38 m2 | Oprawa przemysłowa Batertech 032MIP65 2/58W | 4 |  |  |  |
| 109 Magazyn | 14,71 m2 | Oprawa przemysłowa Batertech 032MIP65 2/58W | 2 |  |  |  |
| 110 Magazyn | 14,49 m2 | Oprawa przemysłowa Batertech 032MIP65 2/58W | 2 |  |  |  |
| 111 Magazyn | 14,27 m2 | Oprawa przemysłowa Batertech 032MIP65 2/58W | 1 |  |  |  |
| 112 Magazyn | 15,37 | Oprawa przemysłowa Batertech 032MIP65 2/58W | 2 |  |  |  |
| 201 Magazyn | 146,22 m2 | Oprawa przemysłowa Batertech 032MIP65 2/58W | 52 |  |  |  |
|  |  | Oświetlenie awaryjne oprawa przemysłowa Batertech 032MIP65 2/58W | 4 |  |  |  |
| 301 Magazyn | 146,22 m2 | Oprawa przemysłowa Batertech 032MIP65 2/58W | 52 |  |  |  |
|  |  | Oświetlenie awaryjne oprawa przemysłowa Batertech 032MIP65 2/58W | 4 |  |  |  |

- Instalację/demontaż czujników ruchu - modele czujników ruchu (należy wpisać słownie):

………………………………………………………………………………………………………………………………..

za wartości wskazane w kolumnie 14 dla poszczególnych pozycji za 1 szt.

(należy wypełnić kolumny 14, 15)

| Nr i rodzaj pomieszczenia (11) | Powierzchnia (12) | Ilość czujników ruchu (13) | Cena za 1 sztukę (14) | Razem (15) (kol. 13 x 14) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 Magazyn | 146,22 m2 | 11 |  |  |
| 106 Śluza magazyn | 31,44 m2 | 4 |  |  |
| 107 Śluza magazyn | 28,38 m2 | 4 |  |  |
| 201 Magazyn | 146,22 m2 | 52 |  |  |
| 301 Magazyn | 146,22 m2 | 52 |  |  |

UWAGA! W przypadku nieuzupełnienia którejkolwiek z wyżej wymaganych pozycji należy wskazać uzasadnienie lub podstawę prawną poniżej (dotyczy zarówno kalkulacji ceny jak pozycji z powyższych wykazów cenowych).

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Warunki płatności: płatność za usługę nastąpi zgodnie z umową.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia terminu składania ofert.

- Oświadczamy, uwzględniając warunki zapytania ofertowego i charakter Zamawiającego, że wykonamy przedmiot zamówienia do 15 grudnia 2025 roku, dostarczymy protokół odbioru do dnia 19 grudnia 2025 r. oraz prawidłowo sporządzoną fakturę do 23 grudnia 2025 r. Akceptujemy, że niezachowanie wskazanych terminów może zostać uznane za nienależyte wykonanie umowy z winy Wykonawcy.

- Oświadczamy, że brak jest podstaw do uznania nas za podmiot do którego ma zastosowanie ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach zgodnie z art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) wprowadzonym na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. Rady Unii Europejskiej w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) oraz rozporządzenia Rady (UE) 2023/1214 z dnia 23 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U.UE.L.2023.159I.1). Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z art. 108 ustawy pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

- Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z art. 108 ustawy pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

- Oświadczamy, że zachodzą wobec nas podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ………….. ustawy pzp. Jednocześnie oświadczamy, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ustawy pzp podjęto następujące środki naprawcze: …………………………..

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i akceptujemy jego treść, oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że:

- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (licencję / koncesję):

…………………………………………………………………………………………..

- posiadamy wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia, dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia i znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 112, 113, 114, 115, i 116 ustawy pzp),

- nie jesteśmy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tzn. nie jesteśmy powiązani z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy.

- Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz że:

- nie zalegamy z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

- nie zalegamy z opłacaniem podatków oraz podatków i opłat lokalnych.

- W ramach społecznych aspektów realizacji przedmiotu zapytania oświadczamy, że:

- przestrzegamy regulacji dotyczących minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników oraz minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych,

- zapewniamy przestrzeganie powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia podczas realizacji usługi w miejscu wykonywania usługi,

- nie jesteśmy ukarani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową określone w rozdziale XXVIII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny,

- w przypadku konieczności zatrudnienia przez nas dodatkowych osób do wykonywania czynności w zakresie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia dodatkowym zatrudnieniem zostaną objęte w szczególności osoby bezrobotne, młodociane w celu przygotowania zawodowego, osoby niepełnosprawne lub inne osoby wskazane w przepisach o zatrudnieniu socjalnym, z zachowaniem przestrzegania regulacji dotyczących minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników oraz minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych.

- Oświadczamy, że posiadamy aktualne w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia:

- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,

- ubezpieczenie pracowników zatrudnionych na terenie znajdującym się pod zarządem Zamawiającego przy realizacji usługi od skutków odpowiedzialności cywilnej osób trzecich wobec Zamawiającego, na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanych działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy oraz od skutków nieszczęśliwych wypadków robotników i innych osób zatrudnionych przez niego przy wykonywaniu usługi i ponosi z tego tytułu odpowiedzialność.

- Oświadczamy, że wdrożyliśmy i utrzymujemy środki służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzania danych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, postanowieniami RODO i systemów bezpieczeństwa informacji oraz zapewniamy zachowanie w tajemnicy danych i informacji przetwarzanych przez osoby, które realizują przedmiot naszej działalności zarówno w trakcie ich zatrudnienia, jak i po jego ustaniu, w szczególności zagwarantowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa informacji i danych osobowych, które mogą być przetwarzane w ramach realizacji zlecenia, zachowując ich bezpieczeństwo, integralność, nienaruszalność, wiarygodność, rozliczalność i autentyczność.

- Oświadczamy, iż złożona przez nas oferta spełnia wszystkie wymogi dotyczące przedmiotu zapytania.

- Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach od ….. do …… informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji [zgodnie z wyrokiem z 26 marca 2021 r. (sygn. akt KIO 320/21) oraz wyrokiem KIO z 26 kwietnia 2021 r. (sygn. akt KIO 902/21), Skład orzekający uznał, że aby móc zastrzec tajemnicę przedsiębiorstwa, należy równocześnie potwierdzić zasadność takiego zastrzeżenia. Niewystarczającym jest jedynie oświadczenie, że określone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, wymagane jest stosownie do okoliczności konkretnej sprawy, udowodnienie czy co najmniej uprawdopodobnienie takiego stanu rzeczy].

- Ofertę niniejszą składamy na …….. stronach.

- Osoba do kontaktu ………………………………………………tel.………………. adres e-mail………………………………..

- Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

- pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli ofertę składa pełnomocnik).

- załączniki do zapytania opatrzone podpisem osób umocowanych do reprezentacji

…………………. dnia …………………..

Miejscowość

.............................................................................

Podpis i pieczęć osoby upoważnionej

do podpisywania oferty