| l.p. | Urządzenie klimatyzacyjne | model | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Klimatyzator Daikin typu VRV - urządzenie ścienne | FXAQ20P | 24 |
| 2. | Klimatyzator Daikin typu VRV- urządzenie ścienne | FXAQ25P | 2 |
| 3. | Klimatyzator Daikin typu VRV- urządzenie ścienne | FXAQ40P | 1 |
| 4. | Klimatyzator Daikin typu VRV- urządzenie ścienne | FXAQ50P | 3 |
| 5. | Klimatyzator Daikin typu VRV- urządzenie ścienne | FXAQ63P | 1 |
| 6. | Klimatyzator Daikin typu VRV- urządzenie sufitowe | FXFQ100P9 | 1 |
| 7. | Klimatyzator Daikin typu VRV- urządzenie sufitowe | FXFQ32P9 | 3 |
| 8. | Klimatyzator Daikin typu VRV- urządzenie sufitowe | FXFQ40P9 | 2 |
| 9. | klimatyzator Daikin typu VRV- urządzenie sufitowe | FXFQ50P9 | 1 |
| 10. | Klimatyzator Daikin typu VRV-urządzenie sufitowe | FXFQ63P9 | 1 |
| 11. | Klimatyzator Daikin typu VRV- urządzenie sufitowe | FXFQ80P9 | 1 |
| 12. | Klimatyzator Daikin VRV - odzysk ciepła (nr ser. 6104857) | REMQ12P8Y1B | 1 |
| 13. | Klimatyzator Daikin VRV - odzysk ciepła (nr ser. 6105014) | REMQ16P8Y1B | 1 |
| 14. | Klimatyzator Daikin VRV - odzysk ciepła (nr ser. 5102331) | ERQ250A7W1B | 1 |
| 15. | Klimatyzator Trane ze sterowaniem precyzyjnym Jupiter z jednostka zewnętrzną (nr ser. UCV 106626, UCV 106627) | UJACO115A | 2 |
| 16. | Klimatyzator Trane ze sterowaniem precyzyjnym Jupiter z jednostką zewnętrzną (nr ser. UCV 106629, UCV 106630) | UJACO135A | 2 |
| *Klimatyzator Trane ze sterowaniem precyzyjnym Jupiter z jednostką zewnętrzną (nr ser. UCV 106628) – tylko przegląd i konserwacja |  |  | 1 |

| l.p. | Urządzenie wentylacyjne | model | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Centrala wentylacyjna VENTUS wraz z automatyką nr. Fab. 8-110-12-2021-00163i8-110-12-2021-00164 | VS21 | 2 |
| 2. | Centrala wentylacyjna VENTUS wraz z automatyką nr. Fab. 8-110-12-2030-00114 | VS30 | 1 |
| 3. | Centrala wentylacyjna VENTUS wraz z automatyką nr. Fab. 8-110-121-2040-00117 | VS40 | 1 |